## Slide 1
ارائه نیازهای فناورانه صنعت برق
(شرکت تولید نیروی برق حرارتی)
ارائه دهنده: آقای دکتر دشتی

## Slide 2
فهرست نیازها
طراحی و ساخت رله حفاظت موتور الکتریکی توان بالا با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت سایبری
طراحی و ساخت سیستم Supervisory توربین بخار
طراحی و ساخت سنسورهای ارتعاشی تجهیزات دوار
طراحی و ساخت سیستم تشخیص و اعلان حریق
طراحی و ساخت آنالایزر گازهای خروجی دودکش با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی

## Slide 3
تشریح و تعریف مسئله
42
هدف
ساخت رله بومی با قابلیت تامین کلیه واحدهای حفاظتی متداول به‌کاررفته در رله‌های پیشرفته شامل واحدهای حفاظتی با هدف :
حفاظت موتورهای با توان نامی بالا در مواجهه با رخداد خطا
حفظ پایداری رله در برابر شرایط شبه خطا و حالت‌های گذرا نظیر جریان راه‌اندازی
حفاظت در برابر اضافه دما بر اساس سنسورهای اندازه گیری مستقیم دما
ایمن سازی در برابر حملات سایبری
طراحی و ساخت رله حفاظت موتور الکتریکی توان بالا با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت سایبری
نیاز شماره 42

## Slide 4
چرایی و دلیل مسئله
`
مشکلات تامین رله های حفاظتی پیشرفته از سازندگان معتبر و به ویژه پشتیبانی فنی ضعیف
مزیت اقتصادی رله ساخت داخل کشور در مقایسه با نمونه‌های ساخته شده توسط شرکت های معتبر خارجی
مقاوم سازی حفاظت موتورهای الکتریکی برای مقابله با حملات سایبری :
- تشخیص حمله سایبری مبتنی بر ثبات خطای ایمنی
- به‌کارگیری الگوریتم های حفاظتی مقابله با حمله سایبری
اهمیت فنی و اقتصادی حفاظت الکتریکی موتورهای با توان بالا برای جلوگیری از رخداد حوادث گسترش یافته
نیاز شماره 42

## Slide 5
موانع و محدودیت‌های موجود
هزینه بالای تحقیق و توسعه برای ساخت رله صنعتی حفاظت موتور
عدم توجه کافی به امنیت سایبری به دلیل عدم اطلاع برخی مدیران و کارشناسان فنی از پیامدهای آن در سیستم های صنعتی
پیچیدگی بخش‌های مختلف پروژه و نیازمندی به تیم خبره از تخصص‌های مختلف
هزینه بالای تحقیق و توسعه برای شناسایی مشکلات سایبری در موتورهای الکتریکی و روش‌های مقابله با آن‌ها
نیاز شماره 42

## Slide 6
الزامات فنی
لزوم بررسی حملات سایبری به زیرساخت‌های صنعت برق و بررسی مکانیزم عملکرد بدافزارهای مهم
پیاده سازی استراتژی های مختلف امنیت سایبری
دریافت تائیدیه تایپ تست رله حفاظتی از آزمایشگاه معتبر داخل کشور
به‌کارگیری پروتکل Syslog در رله حفاظتی
پیاده‌سازی توابع حفاظت موتور و توابع کمکی برای حفظ پایداری در شرایط شبه خطا
مشابه یکی از رله‌های مدرن موجود
پیاده‌سازی پروتکل مخابراتی توافقی و مناسب در رله حفاظت موتور
نیاز شماره 42

## Slide 7
تشریح و تعریف مسئله
43
طراحی و ساخت سیستم Supervisory توربین بخار
هدف
طراحی و ساخت سیستم بومی Supervisory پایش وضعیت و حفاظت کامل توربین بخار شامل :
سیستم پایش و حفاظت فراجهش سرعت توربین
سیستم پایش و حفاظت ارتعاشات توربین
سیستم پایش و حفاظت دما
نیاز شماره 43

## Slide 8
چرایی و دلیل مسئله
`
اهمیت فنی و اقتصادی پایش وضعیت و حفاظت توربین به منظور پیشگیری از وقوع حوادث
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه
مشکلات تامین سیستم‌های حفاظتی پیشرفته از سازندگان معتبر
توجیه اقتصادی سیستم پایش و حفاظت ساخت داخل کشور در مقایسه با نمونه‌‌‌‌های ساخته شده توسط شرکت‌های معتبر خارجی
نیاز شماره 43

## Slide 9
موانع و محدودیت‌های موجود
نحوه اخذ تاییدیه استانداردهای بین‌المللی
لزوم دسترسی به سطح حفاظتی بالا به علت حیاتی بودن عملکرد دستگاه حفاظت توربین
توانایی رقابت با محصولات معتبر خارجی از دو جنبه اقتصادی و فنی
نیاز شماره 43

## Slide 10
الزامات فنی
Reliability و قابلیت اطمینان بالا
منطبق بر استانداردهای بین‌المللی مربوطه از جمله IEC61508 , API670
زمان واکنش سریع حدود 10 میلی‌ثانیه
سطح حفاظتی حداقل SIL3
پشتیبانی از پروتکل‌های انتقال داده معروف
Redundancy و افزونگی سنسورها
نیاز شماره 43

## Slide 11
تشریح و تعریف مسئله
هدف
ساخت سنسورهای ارتعاشی (شتاب‌سنج و سرعت‌سنج) بومی با قابلیت استفاده در کلیه تجهیزات دوار به ویژه توربین نیروگاهی با هدف :
مانیتورینگ ارتعاشات تجهیزات دوار
حفاظت از تجهیزات دوار در مواجهه با رخداد خطا
پایش وضعیت تجهیزات دوار و درنتیجه جلوگیری از خرابی‏ها و خروج‏های ناخواسته
طراحی و ساخت سنسورهای ارتعاشی تجهیزات دوار
44
نیاز شماره 44

## Slide 12
چرایی و دلیل مسئله
`
مزیت اقتصادی سنسور ارتعاشی ساخت داخل در مقایسه با نمونه های ساخته شده توسط شرکت های معتبر خارجی
اهمیت فنی و اقتصادی پایش وضعیت ماشین های دوار به ویژه توربین به منظور پیش گیری از وقوع حوادث
قیمت بالای نمونه های خارجی و تعداد بالای نیاز به آنها در صنایع نیروگاهی و پشتیبانی ضعیف سازندگان خارجی
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه
نیاز شماره 44

## Slide 13
موانع و محدودیت‌های موجود
هزینه بالای خط تولید و نبود آمار دقیق از تعداد مورد نیاز آن‌ها
سرمایه‌گذاری به منظور تحقیق و توسعه جهت دستیابی به تکنولوژی به کار رفته در ساخت سنسور
نحوه اخذ تاییدیه استاندارد های بین المللی
تامین مواد اولیه مناسب جهت تضمین کیفیت و کارایی سنسور
نیاز شماره 44

## Slide 14
الزامات فنی
Reliability و قابلیت اطمینان بالا
مناسب Resolution
تائیدیه استانداردهای بین‌الملی مربوطه
رنج اندازه گیری و بازه‌ی فرکانسی قابل قبول
امکان کالیبراسیون و تعیین offset
پشتیبانی از پروتکل‌های انتقال داده معروف
نیاز شماره 44

## Slide 15
تشریح و تعریف مسئله
45
هدف
ساخت سیستم آشکارسازی و اعلان حریق بومی با قابلیت استفاده در کلیه بخش‏های نیروگاهی با هدف:
شناسایی دود ناشی از آتش‏سوزی قبل از تشدید شعله
شناسایی حرارت ناشی از داغ شدن تجهیزات قبل از رخداد حادثه آتش‏سوزی
شناسایی حرارت ناشی از آتش‏سوزی قبل از تشدید حادثه
ارسال آلارم به موقع جهت راه‏اندازی سیستم اطفا حریق
طراحی و ساخت سیستم تشخیص و اعلان حریق
نیاز شماره 45

## Slide 16
چرایی و دلیل مسئله
`
مشکلات تامین سنسورها و کارت‏های نمونه‏های خارجی
مزیت اقتصادی سیستم اعلان حریق ساخت داخل در مقایسه با نمونه‏های خارجی
اهمیت فنی و اقتصادی حفاظت تجهیزات نیروگاهی برای جلوگیری از رخداد حوادث گسترش یافته
نیاز شماره 45

## Slide 17
موانع و محدودیت‌های موجود
هزینه بالای تحقیق و توسعه نمونه اولیه جهت ساخت سیستم اعلان حریق بومی
مشکل ساخت و پیچیدگی تامین دتکتورهای تشخیص دود یا گرما
نیازمندی به تیم خبره متشکل از تخصص‌های مختلف
نیاز شماره 45

## Slide 18
الزامات فنی
Reliability و قابلیت اطمینان بالا
تائیدیه استاندارد های بین الملی مربوطه
باتری پشتیبان
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
( قابلیت اعلام محل دقیق حریق)
بومی‌سازی تجهیزات تشخیص حریق (دتکتور های دود، شعله و حرارت) و پنل مرکزی
نیاز شماره 45

## Slide 19
تشریح و تعریف مسئله
46
هدف
ساخت سیستم کامل آنالایزر گازهای خروجی دودکش بومی شامل سیستم نمونه‏برداری، سیستم اندازه‏گیری (Optical Bench) و پردازش الکترونیکی، هیتدلاین‏ها و ... با قابلیت استفاده در دودکش‏های نیروگاهی با هدف :
پایش مداوم گازهای خروجی دودکش
کاهش مخاطرات و آلودگی‏های زیست‏محیطی
کنترل احتراق، بهبود مصرف سوخت و افزایش راندمان
طراحی و ساخت آنالایزر گازهای خروجی دودکش با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی
نیاز شماره 46

## Slide 20
چرایی و دلیل مسئله
مشکلات تامین و پشتیبانی سیستم اندازه‏گیری و پردازش الکترونیکی (Optical Bench) از سازندگان خارجی
مزیت اقتصادی نمونه ساخت داخل در مقایسه با نمونه‏های ساخته شده توسط شرکت های معتبر خارجی
الزام محیط زیست جهت شناسایی منابع آلوده کننده هوا، کنترل بار آلودگی منتشرشده از صنایع به محیط و کاهش آلایندگی آن‌ها
اهمیت فنی و اقتصادی کنترل مصرف سوخت و احتراق در مدت زمان طولانی
نیاز شماره 46

## Slide 21
موانع و محدودیت‌های موجود
هزینه بالای تحقیق و توسعه برای ساخت نمونه صنعتی
پیچیدگی بخش‌های مختلف پروژه به ویژه بخش اندازه‏گیری و نیازمندی به تیم خبره از تخصص‌های مختلف
اخذ تاییدیه های بین المللی و گواهینامه کار از سازمان محیط زیست
نیاز شماره 46

## Slide 22
الزامات فنی
Reliability و قابلیت اطمینان بالا
مناسب Resolution
تائیدیه استانداردهای بین المللی مربوطه
امکان کالیبراسیون پراب‌های سامانه
پشتیبانی از پروتکل‌های انتقال داده معروف
مانیتورینگ آنلاین
نیاز شماره 46

## Slide 23
با تشکر
02188398543 - 02188398563
www.boomerangtt.com
boomerangtt
boomerangtt