## Slide 1
ارائه نیازهای فناورانه صنعت برق
(گروه برق و انرژی صبا)

## Slide 2
نیروگاه سیکل ترکیبی قم
شامل 4 واحد توربین گازی شرکت میتسوبیشی ژاپن مدل MW-701D
زمان نصب 1372
سوخت پایه گاز طبیعی

## Slide 3
فهرست نیازها
کارت کنترلی سیستم کنترل توربین
فلومیتر سوخت گاز
اکچویتور و سروولو های سوخت گاز و گازوئیل
سلونوئید ولو
تغییر طراحی محفظه احتراق بر اساس سوخت گازوئیل
پایش لحظه ای پارامترهای وابسته توربین و ژنراتور به منظور تشخیص انحراف از شرایط سلامت

## Slide 4
چرایی و دلیل مسئله
`
دانش داخلی در این سطح وجود دارد.
جلوگیری از خروج ارز از کشور
رسوب دانش در شرکت های داخلی
امکان پیش خرید نیاز 6 واحد نیروگاهی در کشور
به دلیل شرایط تحریم امکان خرید از شرکت میتسوبیشی وجود ندارد

## Slide 5
موانع و محدودیت‌های موجود
کم بودن نیاز داخل
به دلیل شرایط تحریم امکان خرید از شرکت میتسوبیشی وجود ندارد

## Slide 6
تشریح و تعریف مسئله
کارت کنترلی سیستم کنترل توربین
DDC (Direct Digital Controller)
28
DDC سیگنالهای الکترونیکی را از طریق کامپیوتر دریافت و با پردازش در کنترلرها برای کنترل مستقیم سیستمها مورد استفاده قرار می دهد.
سیستمهای کنترل DDC مزایای زیادی دارند که از آن جمله می توان به تولید فیدبکهای بیشتر، امکان مونیتورینگ و ایجاد سیستم کنترل متمرکز و یکپارچه در سیستمهای کنترل DDC اشاره نمود.
نیاز شماره 28

## Slide 7
الزامات فنی: کارت کنترلی سیستم کنترل توربین
DDC (Direct Digital Controller)
شامل 5 ماژول اصلی:
نیاز شماره 28

## Slide 8
الزامات فنی: کارت کنترلی سیستم کنترل توربین
DDC (Direct Digital Controller)
نیاز شماره 28

## Slide 9
تشریح و تعریف مسئله
فلومیتر سوخت گاز
29
فلومیتر سوخت گاز بزاری است که به وسیله یک روتور سرعت مایع و گاز را می سنجد. فلومتر توربینی از یک بردار ثابت و یک تیغه ساخته شده است و برای چرخاندن بردار ثابت در جریان سیال از انرژی مکانیکی مایعات استفاده میکند.
فلومیتر سوخت گاز میتواند سرعت مایعات ، گازها و بخارها، هیدروکربن ها در سنجش جریان سوخت، اندازه گیری جریان شیمیایی، اندازه گیری جریان آب، اندازه گیری جریان مایعات منجمد و ... را انجام دهد
نیاز شماره 29

## Slide 10
نیاز شماره 29

## Slide 11
تشریح و تعریف مسئله
اکچویتور و سروولو های سوخت گاز و گازوئیل
30
اکچویتور و سروولو های سوخت گاز و گازوئیل با باز کردن دریچه وظیفه حرکت و کنترل مکانیسم انتقال سوخت را بر عهده دارد.
نیاز شماره 30

## Slide 12
نیاز شماره 30

## Slide 13
تشریح و تعریف مسئله
سلونوئید ولو
31
سلونوئید ولو یک شیر الکترومکانیکی است که برای قطع و وصل جریان مایعات و گازها در صنایع به کار می رود.سلونوئید ولو با تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی عمل برای چرخش، یا باز و بسته کردن شیر را انجام میدهد.
از مهمترین کاربردهای این نوع ولو ها می توان به کنترل شیرهای صنعتی، کنترل سیلندرها در سیستم های پرقدرت هیدرولیکی و سیال وارد شده به موتور سیستم های تبرید و تهویه مطبوع و... اشاره نمود.
نیاز شماره 31

## Slide 14
نیاز شماره 31

## Slide 15
تشریح و تعریف مسئله
تغییر طراحی محفظه احتراق بر اساس سوخت گازوئیل
32
مقایسه حالت‌های تغییر سوخت از گاز به گازوئیل و شناسایی تاثیرات ناشی از تغییر سوخت از گاز به گازوئیل و برعکس در درصد مختلف ترکیب این دو در شرایط میکس.
یافتن بدترین و بهترین شرایط جهت بهبود فرایند احتراق.
پیشنهاد راهکارهای ممکن جهت بهبود عملکرد محفظه احتراق در شرایط ورود سوخت گازوئیل.
بررسی امکان پیاده‌سازی و درصد تاثیر هر راهکار پیشنهادی با تحلیل علمی و عملی.
پیاده سازی راهکارهای انتخابی در مدل سازی عددی و دریافت نتایج و تحلیل آن‌ها.
نیاز شماره 32

## Slide 16
تشریح و تعریف مسئله
پایش لحظه ای پارامترهای وابسته توربین و ژنراتور به منظور تشخیص انحراف از شرایط سلامت
33
اوپراتور به دلیل تکرار زیاد آلارم‌های بی مورد، نسبت به همه آلارم‌ها بی‌تفاوت شده و نمی‌تواند فرق بین آن‌ها را تحلیل و تصمیم‌گیری صحیح اتخاذ نماید.
تشخیص صحیح خروج از شرایط سلامت و اعلام شرایط اضطراری با هدف حذف آلارم‌های غیر ضروری می تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری نماید.
نیاز شماره 33

## Slide 17
با تشکر
02188398543 - 02188398563
www.boomerangtt.com
boomerangtt
boomerangtt